**APSTIPRINĀTS**

SIA “Dobeles enerģija”

Iepirkuma komisijas sēdē

28.04.2023., protokols Nr.4/10-13

**IEPIRKUMA PROCEDŪRA**

**KOKSKAIDU ŠĶELDAS PIEGĀDE**

(ID Nr. DE 2023/7)

NOLIKUMS

Dobele, 2023

**NOLIKUMA SATURA RĀDĪTĀJS**

1. Pasūtītājs un tā kontaktpersona.......................................................................... 3
2. Iepirkuma priekšmets un apraksts...................................................................... 3
3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība................................. 3
4. Piedāvājuma noformējums.................................................................................. 3
5. Prasības pretendentam....................................................................................... 4
6. Iesniedzamie dokumenti...................................................................................... 4
7. Piedāvājuma vērtēšana un lēmumu pieņemšana................................................ 5

Pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikums............................................................ 6

Pielikums Nr.2 - Tehniskā specifikācija................................................................ 7

Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums................................................................ 9

Pielikums Nr.4 – Pretendenta pieredze realizējot līdzīga līguma saistības....... 10

Pielikums Nr.5 – Līguma projekts........................................................................ 11

1. **Pasūtītājs un tā kontaktpersona**
	1. Pasūtītājs ir SIA “Dobeles enerģija”, reģ. Nr. 45103002039,

Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Tel. 63707214, 63722437

www.dobelesenergija.lv

* 1. Iepirkuma kontaktpersonas:

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktpersona par iepirkumu priekšmetu: | Ģirts Ozoliņš, girts.ozolins@dobelesenergija.lv, 29269994 |
| Darba laiks: | Darba dienās 8:00–12:00; 13:00–17:00 |
| Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: | Gundega Geiko, gundega.geiko@dobelesenergija.lv, 63707211 |

1. **Iepirkuma priekšmets un apraksts**
	1. Iepirkuma priekšmets: kokskaidu šķeldas iegāde SIA “Dobeles enerģija” saskaņā ar Terhnisko specifikāciju;
	2. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu;
	3. Līguma izpildes termiņš: pēc savstarpēji saskaņota grafika no līguma parakstīšanas brīža līdz 2024.gada 31.maijam;
2. **Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība**
	1. Pretendents iesniedz piedāvājumu **līdz 2023.gada 23.maijam plkst 10:00.**
	2. Pasta adrese – Kr.Valdemāra iela 3a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701;
	3. Ieinteresētais Pretendents piedāvājumus var iesniegt sūtot pa pastu vai uz e-pastu: **gundega.geiko@dobelesenergija.lv.** Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Piedāvājumi, kas sūtīti uz e-pastu, ir jāatbilst Elektronisku dokumentu likuma prasībām.
	4. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu šī nolikuma norādītajā termiņā;
	5. Piedāvājumi, kuri tiek iesniegti vai saņemti pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti;
	6. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas beigām, ierodoties personīgi Pasūtītāja juridiskajā adresē vai nosūtot attiecīgu informāciju pa pastu vai e-pastu. Piedāvājuma atsaukšana ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts grozītā piedāvājuma iesniegšanas brīdis;
	7. Iesniegtais piedāvājums ir saistošs pretendentam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas skaitot no piedāvājuma atvēršanas.
3. **Piedāvājuma noformējums**
	1. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa e-pastu, iesniedzamie dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un e-pasts jānoformulē ar virsrakstu: ***Neatvērt līdz 2023.gada 23.maijam plkst. 10:00;***
	2. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 5 (piecas) minūtes pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
	3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, tad piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā iepakojumā, uz kura jānorāda:

un Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem un numurētiem;

 **SIA „Dobeles enerģija”**

##### Iepirkuma procedūrai

**“KOKSKAIDU ŠĶELDAS PIEGĀDE”**

**ID Nr.2023/7**

### Neatvērt līdz 2023.gada 23.**maijam** plkst. 10:00

#### Pretendenta nosaukums un adrese

* 1. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma dokumentiem jāpievieno atbilstoši noformēta pilnvara;
	2. Svešvalodā sagatavotiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā, norādot “Tulkojums atbilst oriģinālam”, apliecinātāja amatu, vārdu, uzvārdu, datumu un parakstu;
	3. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumentu kopijai jābūt apstiprinātai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. Ja kopijas apliecina persona, kas pilnvarota apliecināt kopijas, tad jāpievieno pilnvara vai dokuments, kas apliecina šīs personas tiesības apliecināt kopijas;
	4. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1. **Prasības pretendentam**
	1. Pretendentu prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt līgumu;
	2. Uz pretendentu nedrīkst būt attiecināmi Sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā minēto punktu dalības izslēgšanas nosacījumi;
	3. Pretendenta pieredze: jābūt izpildītiem vismaz 3 (trīs) šķeldas piegādes līgumiem pēdējo 3 gadu laikā;
	4. Pretendentam jānodrošina šķeldas piegāde pieprasītajā apjomā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pasūtījuma pieprasījuma saņemšanas brīža;
	5. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā vai ārvalstīs, attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, kurai tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, tai būs jāreģistrējas Latvijas Republikas komercreģistrā līdz Līguma noslēgšanai Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā;
	6. Pretendents var nodrošināt Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības.
2. **Iesniedzamie dokumenti**
	1. Iepirkuma **Pieteikums** (1.pielikums);
	2. **Tehnisko specifikāciju** (2.pielikums) sagatavo un paraksta saskaņā ar noteiktajām prasībām;
	3. **Finanšu piedāvājumam** (3.pielikums) jāatbilst nolikuma prasībām un jāiesniedz atsilstoši Pasūtītāja izstrādātajai formai;
	4. Pretendenta pilnvara, ja pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarota persona uz pilnvaras pamata;
	5. **Pretendenta iepriekšējo līgumu izpildes apliecinājums** (4.pielikums)
	6. Ja pretendents līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, jāpievieno piesaistīto apakšuzņēmēju apliecinājums un tiem nodotās līguma daļas.
3. **Piedāvājuma vērtēšana un lēmumu pieņemšana**
	1. Piedāvājuma atvēršana ir atklāta un notiks **2023.gada 23.maijā plkst. 10.00** SIA “Dobeles enerģija” birojā;
	2. Piedāvājumus atver tos iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu;
	3. Pēc piedāvājuma atvēršanas, iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājuma izvērtēšanu;
	4. **Tiesības slēgt Līgumu ar Pasūtītāju tiks piešķirtas pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām un ar zemāko cenu.**
	5. Iepirkuma komisija izvērtē Pretendentu piedāvājumus un lēmumu pieņem slēgtās sēdēs, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam. Nepieciešamības gadījumā komisija ir tiesīga pretendentam pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams;
	6. Pretendenta piedāvājumu neizskata, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām.
	7. Pasūtītājam ir tiesības neizraudzīties nevienu no Piegādātājiem un noslēgt Iepirkumu bez uzvarētājiem.
	8. Iepirkuma Līguma projekta noteikumi attiecināmi uz visiem Pretendentiem vienlīdzīgi. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka, gadījumā, ja piedāvājums tiks atzīts par **piedāvājumu ar zemāko cenu**, slēgs Iepirkuma Līgumu atbilstoši Nolikumam pievienotajam Iepirkuma Līguma projektam.

**Pielikumi:**

**1. Pieteikums;**

**2. Tehniskā specifikācija;**

**3. Finanšu piedāvājums;**

**4. Pretendenta iepriekšējo līgumu izpildes apliecinājums;**

**5. Līguma projekts.**

**1.pielikums**

Identifikācijas Nr. DE 2023/7

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pretendenta nosaukums) iesniedz piedāvājumu iepirkumā **„Kokskaidu Šķeldas PIEGĀDE”** (Iepirkuma identifikācijas Nr. DE 2023/7). Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras Nolikumu un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Informācija par Pretendentu** |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs un datums: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  |
| Fakss: |  |
| Mājas lapas adrese: |  |
| **2. Kontaktpersona** |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasts: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Finanšu rekvizīti** |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds: |  |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Z.v.

**2.pielikums**

Identifikācijas Nr. DE 2023/7

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Kokskaidu šķeldas kvalitātes prasības:

**Tabula Nr.1**

**Kvalitātes prasības**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Tehniskie parametri:** | **Mērvienība** | **Vērtība** | **Pretendenta piedāvājums** |
|  | Šķeldas kvalitātes klase | - | A1 vai A2 |  |
|  | Kurināmā zemākā siltumspēja pie 50% relatīvā mitruma | kWh/kg |  |  |
|  | Piegādātās šķeldas mitrums*(minimāli/optimāli/maksimāli)* | % | 30/35/45 |  |
|  | Pelnu saturs kurināmajā (maksimālais) | % | 3 |  |
|  | Pelnu kušanas temperatūra(minimālā) | °C | 1150 |  |
|  | Frakcijas izmēra klasifikācija | - | P45S |  |
|  | Šķeldas rupjās frakcijas maksimālie izmēri | mm | 200 mm |  |
|  | Šķeldas pamatfrakcijas (3,15<P<40 mm) īpatsvars | % | Vismaz 60 |  |
|  | Šķeldas rupjās frakcijas (P>63 mm) īpatsvars | % | Ne vairāk kā 10 |  |
|  | Šķērsgriezuma laukums | cm2 | Ne vairāk kā 6 |  |
|  | Mizas (maksimāli) | % | 10 |  |
|  | Šķeldas kravas radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausā koksnē | Bq/kg | Līdz 10 |  |
|  | Maksimālais pelnu radiācijas līmenis kurtuvē, pelnu konteinerā | Bq/kg | 700 |  |

1. Nav pieļaujams piegādāt šķeldu, kuras sastāvā ir:
	1. Metāla gabali, sniega vai sasaluša kurināmā gabali, plēve, gumija, akmeņi, asfalta vai betona gabali, smiltis vai augsne, šķeldas koksnes gabali, kas pārsniedz rupjās šķeldas frakcijas izmērus;
	2. Zaļas skujas, lapas, zaļi zari un zaļa miza.
2. Piegādātājam ir jānodrošina koksnes atbilstība MK noteikumiem Nr.576 prasībām aizsardzībai pret jonizējošo starojumu, ko izraisa radionuklīda cēzija 137Cs saturs koksnē, kas ievesta no citas valsts.
3. Katrā preču pavadzīmē – rēķinā jānorāda šķeldas izcelsmes valsts (vai jāpievieno pielikums par izcelsmes valsti). No citas valsts ievestajai kravai ir jābūt uzrādītiem radioloģiskās pārbaudes dokumentiem.
4. **Piegādes periods** - no Līguma parakstīšanas brīža līdz 2024.gada 31.maijam.
5. **Norēķins par šķeldas piegādi –** pēc katla izejā saražotajām MWh.
6. Piegādes ir jānodrošina darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Piegādi citā laikā ir jāsaskaņo iepriekš vienojoties Pasūtītāju. Koksnes šķeldas pieņemšana nav paredzēta brīvdienās, svētku dienās un nakts stundās, izņemot gadījumus, ja tas ir saskaņots ar Pasūtītāju.
7. **Šķeldas izkraušanas vieta:** Bērzes iela 17, Dobele, Dobeles novads, Latvija.
8. **Vienas piegādes šķeldas apjoms:** līdz 90 ber.m3.
9. **Šķeldas kopējie piegādes apjomi:**

Iepirkuma apjoms atkarīgs no ārgaisa temperatūras un kurināšanas intensitātes. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt vai palielināt apjomu (25% no Iepirkuma apjoma).

**Tabula Nr.2**

**Šķeldas piegādes apjomi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mēnesis** | **Katlu mājas siltumenerģijas ražošanas prognoze, MWh\*** |
| Septembris | 50 |
| Oktobris | 300 |
| Novembris | 450 |
| Decembris | 550 |
| Janvāris | 550 |
| Februāris | 550 |
| Marts | 400 |
| Aprīlis | 300 |
| Maijs | 50 |
| **Kopā:** | **3200** |

\* pieņemts, ka 1 MWh siltumenerģijas saražošanai (katla izejā) tiek patērēti vidēji 1,5 - 1,6 ber.m3 šķelda.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds: |  |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

**3.pielikums**

Identifikācijas Nr. DE 2023/7

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Piegādātājs** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.)

Esam iepazinušies ar Iepirkuma „Kokskaidu šķeldas piegāde”” (identifikācijas Nr. DE 2023/7) dokumentiem, mēs piedāvājam kokskaidu šķeldu saskaņā ar nolikuma tehniskās specifikācijas piedāvājumu un piekrītot visiem nolikuma noteikumiem.

Piedāvātajā kokslaidu šķeldas cenā katla izejā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistās ar Tehniskās specifikācijas prasībām, ietverot visas iespējamās izmaksas – darbinieku algu, transporta izmaksas, cenu svārstības, atlaides, nodevas, uzglabāšanas maksa u.c. izdevumus. Papildus izmaksas, kas nav norādītas Finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot Līgumu.

Finanšu piedāvājuma cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa, norādot cenu ar 2 (diviem) cipariem aiz komata un ir nemainīga līguma izpildes laikā (no līguma parakstīšanas brīža līdz 2024.gada 31.maijam).

**Tabula Nr.1**

**Finanšu piedāvājums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Cena bez PVN, EUR/MWh** | **Apjoms, MWh** | **Cena par visu apjomu bez PVN, EUR/MWh** |
| Kokskaidu šķelda ar piegādi Bērzes ielā 17, Dobele, Dobeles novads |  | 3200 |  |

**Apliecinam, ka:**

* Pasūtītāja dokumenti ir sagatavoti atbilstoši Nolikuma prasībām;
* Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav uzsāktas tiesiskās aizsardzības process, neatrodas likvidācijas procesā, nav uzsākta tiesvedība, nav nodokļu parādu ;
* Uz Pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi.
* Uz Pretendentu neattiecas Sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja iepirkumu likuma 48. panta noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikum
* Pretendenta rīcībā ir nepieciešamie šķeldas krājumi, tehnikas vienības u.c. apstākļi Līguma saistību izpildei;
* Esam iepazinušies ar Līguma projektu un piekrītam tā noteikumiem.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds: |  |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Z.v

1. **4.pielikums**
2. Identifikācijas Nr. DE 2023/7
3. **PRETENDENTA PIEREDZE REALIZĒJOT LĪDZĪGA LĪGUMA SAISTĪBAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nr.
 | 1. Pasūtītāja nosaukums
 | 1. Objekta adrese
 | 1. Šķeldas apjoms, Līguma periods
 | 1. Pasūtītāja kontaktpersona: Vārds, Uzvārds, tālruņa numurs
 | 1. Piezīmes\*
 |
| 1. 1.
 |  |  |  |  |  |
| 1. 2.
 |  |  |  |  |  |
| 1. 3.
 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Vārds, Uzvārds:
 |  |
| 1. Amata nosaukums:
 |  |
| 1. Paraksts:
 |  |
| 1. Datums:
 |  |

1. **5.pielikums**
2. Identifikācijas Nr. DE 2023/7

### **LĪGUMA PROJEKTS**

### LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_

1. Dobele, 2023. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_
2. **SIA “Dobeles enerģija”**, reģ. Nr. 45103002039, tās valdes priekšsēdētāja **Ģirta Ozoliņa** personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts “**Pasūtītājs**” no vienas puses un
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk saukts “**Piegādātājs**” no otras puses, abas kopā arī „**Puses**”, pamatojoties uz Iepirkuma procedūras “**KOKSAKIDU ŠĶELDAS PIEGĀDE”** (identifikācijas Nr. DE 2023/7) rezultātiem, turpmāk – Iepirkums, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk – Līgums:
4. **1. Līguma priekšmets**
5. 1.1. Piegādātājs atbilstoši Līguma nosacījumiem, šķeldas kvalitātes prasībām un piegādes nosacījumiem un Finanšu piedāvājumam apņemas Piegādāt Pasūtītājam beramo kurināmo koksni (turpmāk – šķeldu), kura tiek izmantota siltumenerģijas ražošanai, lai nodrošinātu nepārtrauktu katlumājas darbību patērētāju pieprasītajai siltumslodzei.
6. 1.2. Šķeldas piegādes adreses - Bērzes iela 17, Dobele, Dobeles novads, Latvija.
7. **2. Norēķinu kārtība**
8. 2.1. Maksa par Piegādātāja piegādātās Šķeldas daudzumu Pasūtītājam tiks veikta atbilstoši šķeldas katlā saražotās siltumenerģijas daudzumam megavatstundās (MWh), kuru nosaka pēc skaitītāja rādījuma katla izejā katra mēneša pēdējā darba dienā. Katra mēneša beigās tiek sastādīts abu pušu parakstīts akts par saražotās siltumenerģijas un izlietotās šķeldas daudzumu.
9. 2.2. Pasūtītājs par katru šķeldas katlā saražoto siltumenerģijas vienību (MWh) samaksā Piegādātājam atbilstoši Finanšu piedāvājumā (Līguma 2. Pielikums) noteiktajai šķeldas enerģijas cenai \_\_\_\_\_EUR/MWh. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai.
10. 2.3. Finanšu piedāvājumā norādītajā enerģijas cenā EUR/MWh ir ietvertas visas Piegādātāja izmaksas, kas saistītas ar Šķeldas ražošanu, uzglabāšanu, visiem transporta izdevumiem, piegādi, speciālo tehniku, darbaspēka izmaksām, nodokļiem, pakalpojumiem, un Pasūtītājam nekādi papildus maksājumi Piegādātājam nav jāveic.
11. 2.4. Līguma darbības laikā norādītā cena visā Līguma darbības laikā saglabājas nemainīga un tā netiek pārskatīta.
12. 2.5. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par pārskata mēnesī saražotās siltumenerģijas apjomu, kas iegūts no Piegādātāja piegādātās Šķeldas līdz katra nākamā mēneša 10. datumam, pamatojoties uz Līguma 2.1.punktā norādīto aktu.
13. 2.6. Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja izrakstītos rēķinus 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no piegādes perioda beigām, apmaksu veicot ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķina kontu bankā.
14. 2.7. Beidzoties šķeldas piegādēm sakarā ar līguma darbības beigām, Pasūtītājam ir tiesības aizturēt maksājumu par pēdējo kalendāro mēnesi līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nebūs izpildījis visas no Līguma izrietošās saistības (neizpildītās saistības, līgumsodi, radītie zaudējumi u.c.) pret Pasūtītāju. Ja mēneša laikā Piegādātājs no maksājumu aizturēšanas brīža nav izpildījis saistības, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no aizturētā maksājuma izdevumus par Piegādātāja neizpildītajām saistībām.
15. 2.8. Puses pēc nepieciešamības Pasūtītāja objektā veic Šķeldas atlikumu salīdzināšanu un inventarizāciju, noformējot par to attiecīgus aktus.
16. **3. Līguma darbības termiņš**
17. 3.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz apkures sezonas beigām., t.i. līdz 2024.gada 31.maijam vai visu saistību pienācīgai un pilnīgai izpildei.
18. 3.2. Piegādātājs uzsāk Līguma izpildi un Šķeldas piegādi Pasūtītājam pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par nepieciešamību uzsākt piegādes katlumājai. Piegādātājs apņemas piegādāt Šķeldu tādā apjomā, lai nodrošinātu katlumājas nepārtrauktu darbību un siltumenerģijas ražošanu nepieciešamajos apjomos. Piegādātājs patstāvīgi seko piegādātās Šķeldas krājumu atlikumam, sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu un regulāri pēc nepieciešamības veic šķeldas piegādi.
19. 3.3. Pasūtītājam ir tiesības 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Piegādātājam informēt par Līguma vienpusēju izbeigšanu pirms termiņa šādos gadījumos:
20. 3.3.1. ja katla iekārta nav ekspluatējama vai ir kādi citi ekonomiski vai tehniski iemesli, kas tiek rakstiski paziņoti Piegādātājam;
21. 3.3.2. ja Piegādātājs nav nodrošinājis Šķeldas nepārtrauktu piegādi un Pasūtītājs ir bijis spiests izmantot gāzes katlos saražoto siltumenerģiju;
22. 3.3.3. ja Piegādātāja nekvalitatīvi piegādātās Šķeldas dēļ tiek bojātas katlumājas iekārtas;
23. 3.3.4. ja Piegādātājs neizpilda Šķeldas kvalitātes prasības un piegādes nosacījumus (Līguma 1.pielikums) pilnā apmērā vai kādā to daļā un pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas nav nodrošinājis prasību izpildi;
24. 3.3.5. ja Piegādātājs nav veicis aprēķināto līgumsodu samaksu vai zaudējumu atlīdzināšanu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc pretenzijas nosūtīšanas un / vai rēķina izrakstīšanas.
25. 3.4. Piegādātājam ir tiesības 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Pasūtītājam informēt par Līguma vienpusēju izbeigšanu pirms termiņa, ja Pasūtītājs kavē Piegādātāja rēķinu apmaksu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.
26. 3.5. Ja, izbeidzoties līgumam, Puses nevienojas par turpmāku rīcību ar Šķeldas atlikumu pieņemšanas mezglā, kurš nav izmantots siltumenerģijas ražošanai, Piegādātājam ir jāatbrīvo katlumājas pieņemšanas mezgls no Šķeldas par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no Līguma izbeigšanās. Pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs rīkoties ar šķeldas atlikumu pēc saviem ieskatiem (izmantojot to kā kurināmo), nemaksājot nekādas kompensācijas Piegādātājam.
27. 3.6. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt to, savstarpēji vienojoties.
28. 3.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
29. 3.8. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
30. 3.8.1. tiesā iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;
31. 3.8.2. jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums vai apliecinājums izrādās neprecīzs vai maldinošs jebkurā būtiskā aspektā.
32. 3.8.3. otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašumiem, kas ir būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;
33. 3.8.4. tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkuras valsts licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešams šajā vai citos Līgumos, kuri ir saistīti ar šo Līgumu saistību izpildi.
34. **4. Piegādes noteikumi**
35. 4.1. Piegādātāja pienākums ir savlaicīgi piegādāt Šķeldu Pasūtītāja objektā un veikt tās izkraušanu. Par katras Šķeldas piegādes partijas saņemšanu Pušu pārstāvji paraksta Preču pavadzīmi.
36. 4.2. Vienas piegādes šķeldas apjoms ir līdz 90 ber.m3..
37. 4.3. Ja Piegādātājs nav veicis šķeldas piegādi, kā rezultātā rodas šķeldas katla dīkstāve, tad Piegādātājs, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, atlīdzina jebkādus Pasūtītāja izdevumus pilnā apmērā, tai skaitā izdevumus kas Pasūtītājam radušies šķeldas katla apturēšanas dēļ, siltumenerģiju ražojot gāzes katlos vai kurināmo koksni (šķeldu) iepērkot no citiem piegādātājiem.
38. 4.4. Šķeldas katla daļējas vai pilnas apturēšanas rezultātā Pasūtītājam radušos papildus izdevumus noteiktā laika periodā, saražojot gāzes katlos nepieciešamo siltumenerģiju, aprēķina pēc sekojošas formulas:
39. **I = Q x (Pgāzes – Pšķeldas)**
40. kur
41. **I** – pasūtītāja papildus izdevumi pasūtītājam sakarā ar kurināmā enerģijas vērtības sadārdzināšanos, šķeldas katlā nesaražoto enerģiju aizvietojot ar gāzes katlos saražoto enerģiju (EUR);
42. Q – saražotais siltumenerģijas apjoms (MWh);
43. **Pgāzes** - iepirktās gāzes enerģijas cena gāzes katla izejā, ņemot vērā visas gāzes cenas komponentes – gāzes cena, pārvade, sadale, akcīzes nodoklis u.c. (EUR/MWh);
44. **Pšķeldas** - iepirktās šķeldas enerģijas cena katla izejā (EUR/MWh).
45. 4.5. Piegādātājs nodrošina, ka tā pārstāvis ir telefoniski sasniedzams 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā un var nodrošināt operatīvu reaģēšanu uz Šķeldas piegādes pieprasījumiem.
46. 4.6. Pēc Pasūtītāja telefoniska pieprasījuma Piegādātājam ir jānodrošina šķeldas piegāde pieprasītajā apmērā –24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.
47. 4.7. Ja šķeldas izkraušanas brīdī Piegādātājam šķelda izbirst pasūtītāja teritorijā, Piegādātājs par saviem līdzekļiem nodrošina šķeldas savākšanu un tīrības uzturēšanu, pretējā gadījumā sedz Pasūtītājam radušās izmaksas atbilstoši Pasūtītāja izrakstītajam rēķinam.
48. 4.8. Ja Piegādātājs, veicot šķeldas izkraušanu, sabojā kādu no katlumājas tehnoloģiskajām iekārtām – šķeldas padeves sistēmu, ēku vai kādu citu elementu, tad Piegādātāja pienākums ir nekavējoties par to ziņot Pasūtītājam un atlīdzināt visus Pasūtītāja izdevumus radīto bojājumu novēršanai.
49. 4.9. Pasūtītājs var atteikties pieņemt Šķeldas partiju vai atteikties to izmantot kurināšanai katlumājā, ja tiek konstatēta šķeldas neatbilstība Šķeldas kvalitātes prasībām un piegādes nosacījumiem (Līguma 1.pielikums). Šajā gadījumā Pasūtītājs nekavējoties informē Piegādātāju par atteikšanos pieņemt vai izmantot Šķeldu. Piegādātājs ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā ar savu autotransportu un par saviem līdzekļiem izved kurināšanai nepiemērotu šķeldu
50. **5. Prasības kvalitātei un trūkumu novēršanai**
51. 5.1. Piegādātā kurināmā kvalitātei ir jāatbilst Šķeldas kvalitātes prasībām un piegādes nosacījumiem (Līguma 1.pielikums).
52. 5.2. Ja šķeldas masā ir iekļuvis svešķermenis (akmeņi, metāla gabali, gumijas gabali u.c. svešķermeņi), vai šķeldas masa neatbilst Šķeldas kvalitātes prasībām, kā rezultātā tiek traucēta šķeldas katlumājas darbība, Pasūtītājs sastāda aktu par radītajiem bojājumiem un Piegādātājs par saviem līdzekļiem:
53. 5.2.1. nodrošina šķeldas izņemšanu un aiztransportēšanu uz Piegādātāja šķeldas noliktavu, lai Pasūtītājs varētu piekļūt šķeldas padeves sistēmai radušos bojājumu novēršanai;
54. 5.2.2. ja svešķermeņu klātbūtnes rezultātā bojāta kāda no šķeldas katlumājas iekārtām, tad Piegādātājs atlīdzina visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar šo iekārtu remontu;
55. 5.2.3. ja radītā bojājuma dēļ Pasūtītājs nevar šķeldas katlu izmantot siltumenerģijas ražošanai, tad Pasūtītājs par to rakstiski informē Piegādātāju un Piegādātājs, atbilstoši Pasūtītāja izrakstītajam rēķinam, apmaksā visus Pasūtītāja izdevumus, kas radušies šķeldas katla apturēšanas dēļ, iztrūkstošo siltumenerģiju ražojot gāzes katlos.
56. 5.3. Ievērojot Pasūtītāja noteiktās Šķeldas kvalitātes prasības un piegādes nosacījumus (Līguma 1.pielikums), šķeldas katla un kurtuves tīrīšana ir paredzēta vienu reizi apkures sezonā. Ja Pasūtītājam zemās šķeldas kvalitātes dēļ nepieciešams šķeldas katlu vai tā kurtuvi tīrīt biežāk nekā vienu reizi apkures sezonā, tad Pasūtītājs par to rakstiski informē Piegādātāju un Piegādātājs, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, apmaksā visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar kurtuves tīrīšanu, tai skaitā atlīdzina Pasūtītāja izdevumus, kas radušies šķeldas katla apturēšanas dēļ, t.sk. nepieciešamo siltumenerģiju saražojot gāzes katlos.
57. 5.4. Pasūtītāja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās šķeldas neatbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un / vai šajā Līgumā noteiktajām prasībām, kā arī citas ar Līguma izpildi saistītas pretenzijas, nosūta Piegādātāja pilnvarotajai personai rakstisku pretenziju.
58. 5.5. Pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas, Piegādātājs neatbilstošo šķeldas partiju apmaina pret jaunu vienas dienas laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas vai atlīdzina Pasūtītājam un trešajām personām nodarītos zaudējumus. Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam izmaksas šķeldas katla apturēšanas dēļ un papildus siltumenerģijas ražošanas izmaksas gāzes katlos, kā arī par saviem līdzekļiem izved no katlumājas atlikušo prasībām neatbilstošo Šķeldu. Ja Pasūtītājs ir izvirzījis citas ar Līguma izpildi saistītas pretenzijas, Piegādātājs novērš konstatētos trūkumus vai piedāvā Pasūtītājam konkrētus risinājumus un sniedz rakstisku motivētu atbildi uz pretenziju ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā.
59. **6. Atbildība par Līguma izpildi**
60. 6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pienācīgu un pilnīgu izpildi, un atlīdzina saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā otrai Pusei nodarītos zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
61. 6.2. Ja Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem pienākas kādi maksājumi no Piegādātāja, Pasūtītājs ir tiesīgs, paziņojot par to rakstveidā Piegādātājam, ieturēt Pasūtītājam pienākošās summas no Piegādātājam izmaksājamām summām;
62. 6.3. Piegādātājam var tikt aprēķināts līgumsods EUR 200,00 (divi simti euro) apmērā par katru gadījumu, ja tiek konstatēti šādi Līguma saistību pārkāpumi:
63. 6.3.1. Šķelda tiek izkrauta tai neparedzētā vietā;
64. 6.3.2. Šķelda tiek izkrauta lielākā apjomā nekā ir paredzēts noliktavā;
65. 6.3.3. Netiek savākta izbirusī šķelda uz laukuma katlumājas teritorijā.
66. 6.4. Ja kāda no Pusēm nokavē Līgumā paredzētos maksājumu termiņu, tā maksā otrai Pusei nokavējuma procentus 0,1% (desmitdaļa procenta) apmērā no nesamaksātās neapmaksāto rēķinu summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no pamatparāda summas.
67. 6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību pienācīgas izpildes, kā arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzību.
	1. **Pušu pilnvarotās personas**
68. 7.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
69. 7.1.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tālr.\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
70. 7.1.2. Piegādātāja pilnvarotā persona:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tālr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,; e- pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
71. 7.2. Pilnvarotajām personām ir šādas tiesības:
72. 7.2.1. Parakstīt ikmēneša aktus par skaitītāja rādījumiem;
73. 7.2.2. parakstīt preču pavadzīmes,
74. 7.2.3. veikt Šķeldas atlikumu saskaņošanu/ inventarizāciju noliktavā;
75. 7.2.4. pieteikt un saskaņot Šķeldas piegādes laiku, vienā piegādes reizē piegādājamo Šķeldas apjomu;
76. 7.2.5. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;
77. 7.2.6. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvas vai neatbilstošas Šķeldas partijas piegādi, tai skaitā tās aizvietošanu ar atbilstošas kvalitātes Šķeldu;
78. 7.2.7. risināt citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
79. **Šķeldas piegādes pārtraukumi, nepārvaramas varas apstākļi**
80. 8.1. Vienai no pusēm nekavējoties ir jāpaziņo otrai Pusei par pamatotiem šķēršļiem, kas radušies Piegādātājam vai Pasūtītājam saistībā ar Šķeldas piegādi vai pieņemšanu noliktavā, par novēršanas termiņiem, neatbrīvojot Puses no Līguma saistību izpildes pienākuma.
81. 8.2. Puses savlaicīgi vienojas par plānotajiem Šķeldas piegādes pārtraukumiem.
82. 8.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir radusies vispāratzītu, no pusēm neatkarīgu ārkārtas apstākļu (nepārvaramas varas apstākļi – force majeure) iestāšanās rezultātā un kurus no Līguma parakstīšanas dienas nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi ārkārtas apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
83. 8.4. Par force majeure apstākļiem netiek uzskatīti ārgaisa temperatūra, nokrišņi, ceļa seguma stāvoklis vai arī šķeldas izejvielu piegādātāju vai sadarbības partneru savlaicīga saistību izpilde.
84. 8.5. Ja force majeure apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par trīs mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to abām pusēm rakstveidā vienojoties . Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma izbeigšanas rezultātā.
85. **Personas datu apstrāde**
86. 9.1. Ja Līguma izpildes gaitā Pusēm tiek nodota informācija, kas satur fizisku personu datus, attiecīgā Puse, kura saņem personas datus, apņemas ievērot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, tajā skaitā nodrošināt, ka personas dati:
* tiks apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektiem pārredzamā veidā;
* tiks apstrādāti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams Līguma izpildei un personas dati netiks apstrādāti ar Līguma izpildi nesavietojamā veidā;
* ir precīzi un nepieciešamības gadījumā tiks atjaunināti;
* tiks glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk kā nepieciešams Līguma izpildei;
* tiks apstrādāti tādā veidā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu datu drošību, tajā skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.
1. 9.2. puse, kurai tiek nodoti personas dati, apņemas tos nenodot trešajām personām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusei ir pienākums izpaust saņemtos personas datus, tai ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā par personas datu nodošanu informēt Pusi, no kuras tā ir saņēmusi personas datus, ja vien to neaizliedz normatīvie akti.
2. **Citi noteikumi**
3. 10.1. Ja Piegādātājam Šķeldas piegādei ir nepieciešams saņemt normatīvos aktos noteiktas licences, atļaujas un saskaņojumus (t.sk., reģistrējoties nepieciešamajos reģistros) Piegādātājs ir atbildīgs par šo prasību ievērošanu un izpilda tās visā Līguma darbības laikā.
4. 10.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. 10.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefons, fakss, e-pasta adrese u.c., tad Puses nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Minētie nosacījumi attiecas uz Līgumā un tā pielikumos minēto Pušu pārstāvniecību un to rekvizītiem.
6. 10.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Piegādātājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
7. 10.5. Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā . Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā.
8. 10.6. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā, trešajai personai.
9. 10.7. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) lapām un \_\_\_ (\_\_\_\_\_) pielikumiem, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10. **1. Pielikums.** Piegādātāja iesniegtais tehniskā specifikācija.
11. **2. Pielikums.** Piegādātāja iesniegtais finanšu piedāvājums.
	1. **Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Pircējs:***
2. **SIA “Dobeles enerģija”**

|  |
| --- |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
|  |

 | 1. ***Pārdevējs:***
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |