LATVIJAS REPUBLIKA

**SIA „DOBELES ENERĢIJA“**

Juridiskā adrese- Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,

Biroja adrese – Kr.Valdemāra iela 3a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Vien. Reģ. Nr. 45103002039, PVN LV 45103002039,

Tel. 63722437, 63707212, 63707213

2023. gada 26.aprīlis

## NOLIKUMS

(ID Nr. DE 2023/6)

**Cenu aptauja** par teritorijas labiekārtošanas **darbiem pēc siltumtrases būvniecības**

1. **Pastūtītājs:**

SIA „Dobeles enerģija”

Adrese: Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV 3701

1. **Pasūtītāja kontaktpersonas:**

|  |  |
| --- | --- |
| Inārs Erbs  mob.tālr. 29491572  *inars.erbs@dobelesenergija.lv* | Gundega Geiko  tel. 63707211  *gundega.geiko@dobelesenergija.lv* |

1. **Cenu aptaujas priekšmets:** *teritorijas labiekārtošanas darbi pēc siltumtrases būvniecības*
2. **Priekšnoteikumi kandidātam:**
   1. Ieinteresētais Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
   2. Uzņēmumam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.
   3. Iespējams papildus situācijas izvērtēšanu veikt arī uz vietas, iepriekš sazinoties ar pasūtītāja norādīto kontaktpersonu.
3. **Iesniedzamie dokumenti:**
   1. Ieinteresētā Pretendenta **pieteikums** dalībai Cenu aptaujā **un finanšu piedāvājums.**
   2. Finanšu piedāvājumā norādīt izmaksas par katru minēto pozīciju EUR/m2, kā arī kopējā darba apjoma izmaksas.
4. **Piedāvājuma iesniegšanas kārtība, termiņš un Līguma slēgšanas tiesības:**
   1. Piedāvājumus sūtīt **pa pastu vai e-pastu: *gundega.geiko@dobelesenergija.lv***
   2. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Ieinteresēto Pretendentu, vai arī ir pilnvarota pārstāvēt Ieinteresēto Pretendentu šajā Cenu aptaujā.
   3. Cenu aptaujas piedāvājuma iesnieguma termiņš ir ne vēlāk kā **2023.gada 9.maijā plkst.11.00.**
   4. Piedāvājumi tiks apkopoti un izskatīti pēc 6.3. minētā termiņa, lai piešķirtu Līguma slēgšanas tiesības Pretendentam ar viszemāko piedāvājuma cenu.
   5. Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu no Pretendentiem un noslēgt Cenu aptauju bez uzvarētāja.

**Pielikumā:**

**1. Pielikums - Pieteikums dalībai un finanšu piedāvājums;**

**2. Pielikums – Tehniskā specifikācija;**

**3. Pieteikums – Līguma projekts;**

**4. Pielikums - Projektējamās siltumtrases shēma un šķērsojuma vietas. (3 PDF formāta faili)**

**1. pielikums**

**Cenu aptauja par teritorijas labiekārtošanas darbiem pēc siltumtrases būvniecības**

ID Nr. DE 2023/6

1. **PIETEIKUMS DALĪBAI UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Informācija par kandidātu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums:** |  |
| **Adrese:**  (juridiskā un pasta adrese) |  |
| **Reģistrācijas Nr.:** |  |
| **Kontaktpersona:**  (vārds, uzvārds, amats, telefona nr., e-pasts) |  |
| **Finanšu rekvizīti:**  (bankas nosaukums, kods, konta numurs): |  |

Ar šo apliecinām, ka mūsu rīcībā būs visi nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu Nolikuma minētās prasības.

* Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa, aprēķinos jālieto cenas ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
* Cenas piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā minētā iesniegšanas termiņa.

**Finanšu piedāvājums**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Cena bez PVN, EUR/m3 | Apjoms, m2 | Cena par visu apjomu, EUR |
| 1. | Asfalta seguma atjaunošana |  | 200 |  |
| 2. | Bruģa atjaunošana gājēju celiņiem un stāvlaukumam |  | 350 |  |
| 3. | Grants seguma atjaunošana |  | 50 |  |
| 4. | Zaļās zonas atjaunošana (zālājs) |  | 1100 |  |
| **KOPĀ:** | | | |  |

Piedāvājumam jābūt Pretendenta paraksttiesīgās amatpersona *(uzņēmuma vadītāja)* vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds:  Amats:  Datums:  Z.v. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(paraksts) |

**2. pielikums**

**Cenu aptauja par teritorijas labiekārtošanas darbiem pēc siltumtrases būvniecības**

ID Nr. DE 2023/6

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Teritorijas labiekārtošanas darbi pēc siltumtrases būvniecības paredzami laika posmā no 2023.gada 1. jūnija līdz 2023.gada 1.novembrim.

2. Labiekārtošanas darbi ir jāparedz būvdarbu teritorijā tādā apjomā un kvalitātē kā pirms siltumtrases būvniecības veikšanas, ievērojot visus satiksmes organizēšanas noteikumus (organizēt darbus tā, lai pēc iespējas mazāk un īsākā laika periodā tiktu traucēta transportlīdzekļu un gājēju kustība).

3. Siltumtrases būvniecības procesā labiekārtošanas darbi tiks sadalīti pa posmiem. Par veicamo darba posmu/apjomu **Pasūtītājs brīdina Izpildītāju 2 (divu) nedēļu laikā pirms labiekārtošanas darbu uzsākšanas.**

5. Kopējais teritorijas labiekārtošanas darbu apjoms un siltumtrases paredzamā atrašanās vieta ir redzama pielikumā Nr.4. Pretendentam ir tiesības apskatīt klātienē veicamo darbu apjomu jebkurā diennakts stundā un pieprasīt 4. pielikumu DWG formātā.

4. **Nozīmīgas ceļu šķērsojuma vietas (Pielikumā Nr.4. atzīmētas, kopā 4 šķērsojumi) labiekārtošanas izpildes laiks pēc rakšanas darbu pabeigšanas - 24 stundas;**

5. Pretendents ir atbildīgs par darba drošību objektā. Darbu izpildītājs atbild par zaudējumiem trešajām personām, kas rodas Darbu izpildes vietā Darbu izpildītāja vai apakšuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā.

6. Darbi tiek pieņemti ar abpusēji parakstītu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

* 1. 7. Veikto darbu kvalitātei jāatbilst „Autoceļu būvdarbu specifikācija 2023/1” iekļautajām prasībām konkrētajiem darbu veidiem un to garantijas termiņš ir 24 mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
  2. 8. Pakalpojuma apmaksa tiek veikta 10 dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas un darbu nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas. Iespēja samaksu par darbiem veikt arī pēc padarītā darba posmiem, parakstot darbu pieņemšanas-nodošanas aktu attiecīgajam apjomam .

Tabula Nr.1

**Veicamo darbu apjoms**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Veicamo darbu saraksts** | **Aptuvenais apjoms** |
|  | Asfalta seguma atjaunošana | 200 m2  (50 m2 iela, 10 m2 gājēju ietve, 140 m2 stāvlaukums) |
|  | Bruģa atjaunošana gājēju celiņiem un stāvlaukumam | 350 m2 |
|  | Grants seguma atjaunošana | 50 m2 |
|  | Zaļās zonas atjaunošana (zālājs) | 1100 m2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds:  Amats:  Datums:  Z.v. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(paraksts) |

1. **3. pielikums**
2. **Cenu aptauja par teritorijas labiekārtošanas darbiem pēc siltumtrases būvniecības**
   * 1. ID Nr. DE 2023/6

### LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_

Dobele, 2023. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_

**SIA “Dobeles enerģija”**, reģ. Nr. 45103002039, tās valdes priekšsēdētāja **Ģirta Ozoliņa** personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts “**Pasūtītājs**” no vienas puses un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk saukts “**Izpildītājs**” no otras puses,

abas kopā arī „**Puses**”,

pamatojoties uz **Cenu aptauju par teritorijas labiekārtošanas darbiem pēc siltumtrases būvniecības** (identifikācijas Nr. DE 2023/6) rezultātiem, turpmāk – Cenu aptauja, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk – Līgums:

**Līguma priekšmets**

1. Izpildītājs vienojas ar Pasūtītāju, saskaņā ar šo Līgumu un atbilstoši Cenu aptaujas nolikumā noteiktajām prasībām un daudzumiem veikt teritorijas labiekārtošanas darbus pēc siltumtrases būvniecības saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līgumā 1.Pielikums),– turpmāk tekstā – darbi;

**Darbu izpildes noteikumi**

2. Teritorijas labiekārtošanas darbi pēc siltumtrases būvniecības paredzami laika posmā no 2023.gada 1. jūnija līdz 2023.gada 1.novembrim.

3. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt Cenu aptaujas paredzamos labiekārtošanas darbu apjomus pēc reālās situācijas būvniecības procesā 10% robežās.

4.Siltumtrases būvniecības procesā labiekārtošanas darbi tiks sadalīti pa posmiem. Par veicamo darba posmu/apjomu **Pasūtītājs brīdina Izpildītāju 2 (divu) nedēļu laikā pirms labiekārtošanas darbu uzsākšanas.**

5. Labiekārtošanas darbi ir jāparedz būvdarbu teritorijā tādā apjomā un kvalitātē kā pirms siltumtrases būvniecības veikšanas, ievērojot visus satiksmes organizēšanas noteikumus (organizēt darbus tā, lai pēc iespējas mazāk un īsākā laika periodā tiktu traucēta transportlīdzekļu un gājēju kustība).

6. Nozīmīgas ceļu šķērsojuma vietas (Pielikumā Nr.4. atzīmētas, kopā 4 šķērsojumi) labiekārtošanas izpildes laiks pēc rakšanas darbu pabeigšanas - 24 stundas;

7. Par darbu izpildes laiku tiek uzskatīta diena, kad darbi ir tiek vizuāli novērtēti no Pasūtītāja puses un pārbaudīta atbilstība Cenu aptaujas Tehniskajai specifikācijai (Līgumā 1.Pielikums) un parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.

8. Par darbu neatbilstību Cenu aptaujas Tehniskās specifikācijas prasībām atbild Izpildītājs.

9. Izpildītāja kontaktpersona Līguma darbības laikā ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma darbības laikā ir **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Līguma summa un norēķinu kārtība**

11. Preces cena ir nemainīga visā Līguma darbības laikā un ir noteikta **par vienu m2 bez PVN**, kas atbilst Cenu aptaujas iesniegtajam Finanšu piedāvājumam:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Veicamo darbu saraksts** | **Aptuvenais apjoms** | **Cenu piedāvājums bez PVN, EUR/ m2** |
|  | Asfalta seguma atjaunošana | 200 m2  (50 m2 iela, 10 m2 gājēju ietve, 140 m2 stāvlaukums) |  |
|  | Bruģa atjaunošana gājēju celiņiem un stāvlaukumam | 350 m2 |  |
|  | Grants seguma atjaunošana | 50 m2 |  |
|  | Zaļās zonas atjaunošana (zālājs) | 1100 m2 |  |

12. Piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistās ar Tehniskās specifikācijas prasībām, ietverot visas iespējamās izmaksas – darbinieku algu, transporta izmaksas, cenu svārstības, atlaides, nodevas, uzglabāšanas maksa u.c. izdevumus.

13. Samaksa šī Līguma ietvaros notiek, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Preces piegādes pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.

14.Par darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu.

15. Norēķini par izpildītajiem būvdarbiem tiks veikti pēc faktiski izpildīto būvdarbu apjoma sekojošā kārtībā:

15.1. Pasūtītājs veic izpildīto un pieņemto darbu apmaksu 7 (septiņu) darba dienu laikā no attiecīgā izpildītā darba apjoma pieņemšanas (akta par izpildīto darbu pieņemšanu parakstīšanas) un atbilstoša rēķina saņemšanas.

15.2.Visi Līgumā minētie maksājumi tiek veikti pie nosacījumiem, ja ir parakstīti izpildīto darbu pieņemšanas akti un iesniegti attiecīgi rēķini (visos rēķinos jānorāda līguma numurs, kā arī Cenu aptaujas procedūras nosaukums un numurs, kā arī šā līguma nosaukums, numurs un noslēgšanas datums).

**Pušu atbildība**

16. Puses atbildīgas par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo tiesību aktu ievērošanu. Saistības pret otru pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai pusei vai trešajām personām, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

17. Par Līgumā noteikto izpildes termiņu nokavējumu Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Finanšu piedāvājuma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

18. Par katru maksājuma nokavējuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu pēc Līguma noteikto termiņu notecējuma, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

19. Pušu atbildība citos gadījumos tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.

20. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes

**Nepārvarama vara**

21. Neviena puse nav atbildīga par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja to izraisījusi dabas stihija, karadarbība u.c. nepārvaramas varas apstākļi, kuras Pusēm nebija iespējams paredzēt slēdzot Līgumu. Šo apstākļu iestāšanās gadījumā Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam 5(piecu) dienu laikā no to iestāšanās brīža. Puses rakstveidā vienojas par tālāku Līguma nosacījumu izpildi ar atsevišķu vienošanos.

**Nobeiguma noteikumi**

22. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei.

23. Jebkurām izmaiņām un papildinājumiem šajā Līgumā ir juridiskais spēks tikai tādā gadījumā, ja tie ir veikti rakstiskā veidā un tos parakstījušas abas Puses, un ja tie nav pretrunā ar Cenu aptaujas nolikumu.

24. Līguma izpildes laikā radušos strīdus un neatrunātus jautājumus Puses risina savstarpēji vienojoties, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

25. Līguma pirmstermiņa izbeigšana var notikt saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

26. Līgums bez iepriekšēja brīdinājuma tiek lauzts šādos gadījumos:

26.1. Ja Izpildītājs par veiktajiem darbiem prasa augstāku vienības cenu, nekā norādījis Finanšu piedāvājumā.

26.2. Ja Izpildītājs kavē vai nespēj veikt paredzamos darba apjomus.

26.3. Ja Izpildītāja veikto darba neatbilstību Cenu aptaujas nolikuma prasībām.

26.4.Ja Pasūtītājs nenorēķinās par veiktajiem darbiem ilgāk kā 7 (septiņas) darba dienas.

27. Gadījumā, ja kāda no pusēm maina savu juridisko adresi, nosaukumu vai rekvizītus, tai ir pienākums rakstiski par to ziņot otrai pusei.

28. Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz \_\_\_ lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

29. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:

**1. Pielikums.** Izpildītāja iesniegtā tehniskā specifikācija.

**2. Pielikums.** Izpildītāja iesniegtais pieteikums un finanšu piedāvājums.

**3. Pielikums.** Siltumtrases paredzamā atrašanās un nozīmīgu ceļu šķērsojuma vietas

**Pušu pārstāvju paraksti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS:** |  | **IZPILDĪTĀJS:** |
| **SIA “Dobeles enerģija”** |  |  |
| Reģ. Nr.: 45103002039 |  |  |
| Juridiskā adrese: Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 |  |  |
| Konta Nr.:LV13UNLA0006000206201  Banka: SEB Banka  Bankas kods UNLALV2X |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |