1. LATVIJAS REPUBLIKA
2. **SIA „DOBELES ENERĢIJA“**
3. Juridiskā adrese – Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,
4. Biroja adrese – Kr.Valdemāra iela 4a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,
5. Vien. Reģ. Nr. 45103002039, PVN LV 45103002039,
6. SEB Banka, Bankas kods – UNLALV2X, Norēķinu konta Nr. LV13 UNLA 0006 0002 0620 1,
7. 2024. gada 19.marts

## NOLIKUMS

1. (ID Nr. DE 2024/5)
2. **Cenu aptauja**
3. ***“Ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana Spodrības ielas katlu mājā”***
	* 1. **Pasūtītājs:**
		2. SIA „Dobeles enerģija”, reģistrācijas Nr. 45103002039
	1. **Pasūtītāja kontaktpersonas:**

|  |  |
| --- | --- |
| Inārs Erbs | 29491572, inars.erbs@dobelesenergija.lv |
| Gundega Geiko | 63707211, gundega.geiko@dobelesenergija.lv |

Cenu aptauja tiek veikts atbilstoši Zemsliekšņa iepirkuma procedūrai pēc SIA “Dobeles enerģija” izstrādātās Iepirkuma Politikas.

**Komisija** – Iepirkuma komisija, kas izveidota ar SIA “Dobeles enerģija” valdes priekšsēdētāja 22.02.2022. rīkojumu Nr. 26-r.

1. **Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš un nosacījumi:**
	1. Cenu aptaujas priekšmets – ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana Spodrības ielas katlu mājāsaskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām (2. pielikums)
	2. Objekta adrese – Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads..
	3. Līguma izpildes laiks: 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
2. **Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība:**
	1. Pretendents var iesniegt sūtot uz e-pastu – *gundega.geiko@dobelesenergija.lv*, pa pastu vai personīgi nododot SIA „Dobeles enerģija” lietvedības daļā – Dobelē, Kr.Valdemāra ielā 3a, LV-3701, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00 (iepriekš saskaņojot erašānās laiku).
	2. Piedāvājuma iesnieguma termiņš ir ne vēlāk kā **2024.gada 3.aprīlis plkst.10.00.**
	3. Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja to Pasūtītājs ir saņēmis līdz piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām. Ja cenu piedāvājums iesniegts pēc norādīta termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.
	4. Piedāvājumi, kas sūtīti uz e-pastu, ir jāatbilst Elektronisku dokumentu likuma prasībām.
	5. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā, norādot - „Tulkojums atbilst oriģinālam", apliecinātāja amatu, vārdu, uzvārdu un datumu.
	6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents savu piedāvājumu nevar grozīt.
3. **Prasības Pretendentam:**
	1. Uz Pretendentu neattiecas Sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja iepirkumu likuma 48. panta noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi.
	2. Uz Pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi.
	3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līgumu, kura ietvaros ir izbūvēta ugunsdzēsības automātikas sistēma.
4. **Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:**
	1. **Pieteikums** iepirkumam (1.pielikums);
	2. **Tehnisko specifikāciju** (2. pielikums) sagatavo un paraksta saskaņā ar noteiktajām prasībām;
	3. **Finanšu piedāvājumam** jāatbilst tehniskajai specifikācijai, un tas jāiesniedz atbilstoši Pasūtītāja izstrādātajai formai. Papildus jāpievieno pielikums ar Finanšu piedāvājuma lokālo tāmi (3. pielikums ).
5. **Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana**
	1. Piedāvājumu izvērtēšana notiek komisijas slēgtā sēdē pēc piedāvājuma iesniegšanas 5 (piecu) darba dienu laikā.
	2. Iepirkumu komisija izvērtē Pretendentu piedāvājumus un lēmumus pieņem slēgtās sēdēs, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam. Nepieciešamības gadījumos komisija ir tiesīga pretendentam pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams.
	3. Piedāvājuma izvēles kritērijs – **piedāvājums ar zemāko cenu**.
	4. Gadījumā, ja piedāvātās pretendentu cenas ir vienādas, tad uzvar tas pretendents, kura piedāvājums tika saņemts pirmais.
	5. Komisijai ir tiesības neizvēlēties nevienu no Pretendentiem un noslēgt cenu aptauju bez uzvarētājiem.
	6. Gadījumā, ja Pretendents pēc izvērtēšanas ir ieguvis tiesības slēgt Līgumu par cenu aptaujas priekšmetu, Pretendentam ir jāparaksta Līgums 5 (piecu) darba dienu laikā.
6. **Pielikumi:**
	1. **Pieteikums;**
	2. **Tehniskā specifikācija;**
	3. **Finanšu piedāvājums;**
	4. **Līguma projekts;**
	5. **Ēkas plānojums;**
	6. **Otrā stāva paredzamais biroju telpu plānojums pēc jaunā projekta.**

**1.pielikums**

1. **Cenu aptauja**
2. ***“Ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana Spodrības ielas katlu mājā”***

Iepirkuma identifikācijas Nr.DE 2024/5

**PIETEIKUMS**

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pretendenta nosaukums) iesniedz piedāvājumu ***“Ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana Spodrības ielas katlu mājā”*** (Iepirkuma identifikācijas Nr. DE 2024/5). Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar procedūras Nolikumu un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Informācija par Pretendentu** |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese un pasta adrese: |  |
| **2. Kontaktpersona** |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasts: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Finanšu rekvizīti** |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds: |  |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

**2.pielikums**

1. **Cenu aptauja**
2. ***“Ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana Spodrības ielas katlu mājā”***
3. Iepirkuma identifikācijas Nr.DE 2024/5

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Parametrs** | **Prasības** |
| 1. | Pasūtītājs: | SIA "Dobeles enerģija" |
| 2. | Pakalpojuma priekšmets: | Ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana Spodrības ielas katlu mājā |
| 3. | Temiņš: | 90 dienas kopš līguma parakstīšanas brīža |
| 4. | Objekta atrašanās vieta: | Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads |
| 5. | Ēkas kopējā platība un pamatdati(pēc 2010.gada 30.augusta ēkas kadastrālās lietas uzmērīšanas): | Platība: 1763,5 m2Apbūves laukums: 1267,5 m2Virszemes stāvu skaits: 3Pazemes stāvi: NavPielikumos Nr.5 – Ēkas plānojums;Pielikumā Nr.6 – Otrā stāva paredzamais biroju telpu plānojums pēc jaunā projekta. |
| 6. | Ugunsdzēsības projekts | Jānodrošina būvprojekta izstrāde, ievērojot Būvniecības likuma, Ministru kabineta (turpmāk – MK)Latvijas būvnormatīvu, Latvijas valsts standartu, Pasūtītāja Tehnisko noteikumu prasības u.c. attiecināmajiem noteikumiem, kas attiecās uz projekta īstenošanu.Ir jāveic esošās situācijas apsekošana un izvērtēšana. |
| 7. | Ugusgrēka atklāšanas sistēmas iekārtas: | 1) Paredzēt izmantot tikai Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā sertificētus materiālus un detektorus.2) Katrai telpai/zonai izvērtēt detektora veidu (dūmu, karstuma, staru u.c.) un papildus sistēmas iekārtu izvēli pēc telpas izmantošanas veida, platības un ievērojot normatīvo aktu prasības.3) Būvprojekta risinājumiem jāgarantē inženiertīklu un tās atsevišķu elementu stiprība, stingrība, noturība, darba un vides aizsardzība kā izbūves, tā arī ekspluatācijas laikā. |
| 8. | Trauksmes signalizācija | 1) Katlu mājas operatora telpā uzstādīt kontrolpaneli ar attālinātu trauksmes ziņošanu, kur katram ugunsdzēsības signalizācijas detektoram tiek piešķirta konkrēta adrese (Piemēram: detektors 001 – telpa 15), kas ļauj ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kontrolpanelim ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt precīzi ugunsgrēka vai bojājuma vietu.2) Paredzēt iespēju pieslēgt pie apsardzes signalizācijas sistēmas. |
| 9. | Nodošana ekspuatācijā | 1) Nodošana ekspluatācijā ar visu nepieciešamo dokumentāciju Pasūtītājam2) Organizēt apmācības SIA “Dobeles enerģija” darbiniekiem par signalizācijas sistēmas ekspluatēšanu. |
| 10. | Garantija |  2 (divi) gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas |

Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir iespēja veikt Objekta apsekošanu, nepieciešamības gadījumā, veicot kontroluzmērījumus, izvērtējot veicamo darbu apjomu un ar montāžu saistītās izmaksas.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds: |  |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

**3.pielikums**

1. **Cenu aptauja**
2. ***“Ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana Spodrības ielas katlu mājā”***
3. Iepirkuma identifikācijas Nr.DE 2024/5

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

 Līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas , t.sk. darbs, transports, degviela un materiāli u.c. izmaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā.

 Cenu norāda ar 2 (divām) zīmēm aiz komata.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pakalpojums** | **Pretendenta piedāvājums, EUR bez PVN** |
| 1. | Ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana Spodrības ielas katlu mājā |  |

Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot līgumu.

 **Pielikumā: Finanšu piedāvājuma lokālā tāme[[1]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds: |  |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

**4.pielikums**

1. **Cenu aptauja**
2. ***“Ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana Spodrības ielas katlu mājā”***
3. Iepirkuma identifikācijas Nr.DE 2024/5

### **LĪGUMA PROJEKTS**

### LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_

Dobele, 2024. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_

**SIA “Dobeles enerģija”**, reģ. Nr. 45103002039, tās valdes priekšsēdētāja **Ģirta Ozoliņa** personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts “**Pasūtītājs**” no vienas puses un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk saukts “**Izpildītājs**” no otras puses,

abas kopā arī „**Puses**”,

pamatojoties uz **Cenu aptauju *“Ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana Spodrības ielas katlu mājā”*** (identifikācijas Nr. DE 2024/5) rezultātiem, turpmāk – Cenu aptauja, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk – Līgums:

**Līguma priekšmets**

1. Izpildītājs vienojas ar Pasūtītāju, saskaņā ar šo Līgumu un atbilstoši iepirkuma Tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām un apjomiem veikt Ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana Spodrības ielas katlu mājā, Dobelē ,– turpmāk tekstā – darbi;

**Darbu uzsākšanas un nodošanas noteikumi**

2. Izpildītājs brīdinā Pasūtītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš par gatavību uzsākt montāžas darbus.

3. Līguma izpildes laiks: 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

4. Darbu izpildes objekta adrese - **Spodrības ielā 4a, Dobelē, Dobeles novadā, Latvijā.**

5. Par darbu izpildes datumu tiek uzskatīta diena, kad ir parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.

6. Pirms darbu pieņemšanas, ir jāveic SIA “Dobeles enerģija” personāla apmācība un ugunsdrošības sistēmas projekta dokumentācijas nodošana.

7. Veicot darbu pieņemšanu, tiek vizuāli novērtēta darbu kvalitāte un tās atbilstība Cenu aptaujas Tehniskajai specifikācijai (Līgumā 1.Pielikums).

8. Par darbu neatbilstību Cenu aptaujas Tehniskās specifikācijas prasībām atbild Izpildtājs..

9. Izpildītaja kontaktpersona Līguma darbības laikā ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma darbības laikā ir **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Līguma summa un norēķinu kārtība**

11. Darbu līgumcena ir nemainīga visā Līguma darbības laikāun kopējā Līguma summa ir \_**\_\_\_\_EUR bez PVN**, kas atbilst Cenu aptaujas iesniegtajam Finanšu piedāvājumam un tā Pielikumam.

12. Līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar cenu aptauju saistītās izmaksas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehniskās specifikācijas piedāvājumu un to uzstādīšana – nodošana lietotājam darba kārtībā, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā.

13. Samaksa šī Līguma ietvaros notiek, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

14. Ja Izpildītājs veicis darbus nolikuma prasībām neatbilstoši un pēc Pasūtītāja pieprasījuma atsakās tos labot, Pasūtītājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma lauzt Līgumu, nesamaksājot par prasībām neatbilstošu darbu.

15. Par darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu.

**Pušu atbildība**

16. Puses atbildīgas par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo tiesību aktu ievērošanu. Saistības pret otru pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai pusei vai trešajām personām, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

17. Izpildītajs ir atbildīgs par darbu atbilstību Cenu aptaujas nolikumā noteiktajām prasībām un sedz visus zaudējumus, kas radušies no prasībām neatbilstošu darbu izpildes.

18. Ja samaksa par paveiktajiem darbiem netiek veikta Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no termiņā neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% no termiņā neapmaksātā rēķina summas.

19. Ja Izpildītājs kavē darbu izpildi, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piestādīt līgumsodu 0.1% apmērā no termiņā nepadarīto darbu summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% no termiņā nepadarītā apjoma summas.

20. Pušu atbildība citos gadījumos tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.

21. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes

**Nepārvarama vara**

21. Neviena puse nav atbildīga par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja to izraisījusi dabas stihija, karadarbība u.c. nepārvaramas varas apstākļi, kuras Pusēm nebija iespējams paredzēt slēdzot Līgumu. Šo apstākļu iestāšanās gadījumā Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam 5(piecu) dienu laikā no to iestāšanās brīža. Puses rakstveidā vienojas par tālāku Līguma nosacījumu izpildi ar atsevišķu vienošanos.

**Nobeiguma noteikumi**

22. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei

23. Jebkurām izmaiņām un papildinājumiem šajā Līgumā ir juridiskais spēks tikai tādā gadījumā, ja tie ir veikti rakstiskā veidā un tos parakstījušas abas Puses, un ja tie nav pretrunā ar Iepirkuma nolikumu.

24. Līguma izpildes laikā radušos strīdus un neatrunātus jautājumus Puses risina savstarpēji vienojoties, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

25. Līguma pirmstermiņa izbeigšana var notikt saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

26. Līgums bez iepriekšēja brīdinājuma tiek lauzts šādos gadījumos:

26.1. Ja Izpildītājs par padarītajiem darbiem prasa augstāku vienības cenu, nekā norādījis Finanšu piedāvājumā;

26.2. Ja Izpildītājs kavē vai nespēj veikt darbu izpildi;

26.3. Ja Izpildītāja darbi neatbilst Cenu aptaujas Tehniskās specifikācijas prasībām;

26.4. Ja Pasūtītājs nenorēķinās par saņemto pakalpojumu ilgāk kā 10 darba dienas.

27. Gadījumā, ja kāda no pusēm maina savu juridisko adresi, nosaukumu vai rekvizītus, tai ir pienākums rakstiski par to ziņot otrai pusei.

28. Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz \_\_\_ lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītaja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

29. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:

**1. Pielikums.** Izpildītaja iesniegtā Cenu aptaujas tehniskā specifikācija.

**2. Pielikums.** Izpildītaja iesniegtais Cenu aptaujas finanšu piedāvājums un tā Pielikums.

**Pušu pārstāvju paraksti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS:** |  | **IZPILDĪTĀJS:** |
| **SIA “Dobeles enerģija”** |  |  |
| Reģ. Nr.: 45103002039 |  |  |
| Juridiskā adrese: Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 |  |  |
| Konta Nr.:LV13UNLA0006000206201Banka: SEB BankaBankas kods UNLALV2X |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ģ.Ozoliņš |  |  |

1. Pēc Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtības" [↑](#footnote-ref-2)