LATVIJAS REPUBLIKA

SIA „DOBELES ENERĢIJA“

Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,

Vien. Reģ. Nr. 45103002039, PVN LV 45103002039,

SEB Banka, Bankas kods – UNLALV2X, Norēķinu konta Nr. LV13 UNLA 0006 0002 0620 1,

| Dobele | 2026. gada 17.jūlijā |
| --- | --- |

Nr. 1/12-68

Atbildes uz jautājumiem

1. Jautājums - Lūdzam precizēt - Vai projekta 1.kārtas būvdarbos paredzēts izbūvēt un uzstādīt vārtus:

‘’INDUSTRIĀLIE, PACEĻAMI SEKCIJU VĀRTI V–2

WxH=4600x6600MM

krāsu tonis – RAL9006 (NCS 2000-N) /

iekšpuse RAL9010 (NCS 0502-Y).’’

kuri norādīti AR-7 ?

Atbilde: Jā, projekta 1.kārtas būvdarbos paredzēts izbūvēt un uzstādīt vārtus.

Ar cieņu,

SIA “Dobeles enerģija”

valdes loceklis							Ģirts Ozoliņš